北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 汞速测试剂盒 | **生产日期** | 2020年12月 |
| **规格型号** | CDC-1104 | **有效期至** | 2022年12月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 试纸显色准确度  汞含量mg/L（Kg） | 0.002  0.005  0.01  0.03 | 0.002  0.005  0.01  0.03 |
| 反应瓶密封性 | 密封性良好 | 合格 |
| 检汞试纸，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 产气片，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 汞检测酒石酸，g/袋 | 8±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：