北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 有毒豆角速测试剂盒 | **生产日期** | 年 月 |
| **规格型号** | CDC-1202 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 生扁豆测试 | 速测管显色靑黑色 | 合格 |
| 熟扁豆测试 | 速测管显色试剂本色 | 合格 |
| 滴管数量 | 10只 | 合格 |
| 离心管数量 | 10只 | 合格 |
| A试剂，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| B试剂，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| C试剂，ml/瓶 | 50±0.2 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：