北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 组胺半定量速测试剂包 | **生产日期** | 2021年03月 |
| **规格型号** | CDC-1301 | **有效期至** | 2022年03月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 检测管显色准确度组胺含量mg/kg | 0100300500 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 11±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| C试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| D试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：