北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 水发产品工业碱速测包 | **生产日期** | 2021年03月 |
| **规格型号** | CDC-2015 | **有效期至** | 2022年07月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 工业碱 | 0.5%工业碱  pH＞8，加入5滴工业碱测试液，溶液出现气泡 | 合格 |
| 工业碱测试液  ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：