北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 二氧化硫速测盒 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | CDC-2022 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 碘标准滴定溶液 | 0.01mol/L | 合格 |
| 包装成套性 | 塑料称量杯、具塞三角瓶、漏斗各两个，滤纸1盒，塑料吸管10支，含试液一套（1、2、3、4号试液各1瓶，空滴瓶1个） | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：