北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 染色茶叶铬辨别速测管 | **生产日期** | 年 月 |
| **规格型号** | 20次测定用量/包 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 速测管显色准确度  Cr6+mg/L | 0.05  0.10  0.25  0.50 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：