北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 染色茶叶色素辨别速测盒 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | 10次测定/盒 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 柠檬黄 | 层析-展开-显色 | 合格 |
| 日落黄 | 层析-展开-显色 | 合格 |
| 胭脂红 | 层析-展开-显色 | 合格 |
| 速测盒成套性 | 层析板10片，展开剂50ml，刻度试管1个，注射器2支，杯垫3个，柠檬黄、日落黄和胭脂红对照液各1ml/瓶，包装盒作为层析盒 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：