北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 劣质食用油鉴别速测包 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | CDC-2055 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 正常油 | 阴性 | 阴性 |
| 煎炸油 | 阳性 | 阳性 |
| 包装成套性 | 试液一瓶，旋盖离心管和吸管各10支 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：