北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 注水肉检测试纸 | **生产日期** | 2021年07月 |
| **规格型号** | CDC-2081 | **有效期至** | 2023年07月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 底板纸尺寸 | 38mm\*18mm | 合格 |
| 底板纸标尺红线 | 15mm | 合格 |
| 吸水量检测 | 畜禽肉含水量≤78%不高于标示的红线 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：2021.07.29