北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 盐酸克伦特罗速测卡 | **生产日期** | 2021年08月 |
| **规格型号** | 5次测定用量 | **有效期至** | 2023年02月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 质控C线 | 空白对照 显色样品 显色 | 合格 |
| 检测T线 | 空白对照 不显色 | 合格 |
| 盐酸克伦特罗最低检测出浓度 | 3ppm检测T线显色 | 合格 |
| 展开液含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 展开液PH值 | 5.0-6.0 | 5.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：2021.08.02