北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 盐酸克伦特罗•莱克多巴胺•沙丁胺醇 三联速测卡 | **生产日期** | 2021年07月 |
| **规格型号** | 各5次测定用量 | **有效期至** | 2023年01月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 质控C线 | 空白对照 显色  样品 显色 | 合格 |
| 检测T线 | 空白对照 不显色 | 合格 |
| 盐酸克伦特罗  莱克多巴胺  沙丁胺醇  最低检测出浓度 | 3 μg/L  5 μg/L  5 μg/L  检测T线显色 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：2021.07.02