北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 伪劣味精速测试剂盒 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | 约25次测定用量 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| NaOH标准滴定溶液 | 0.1mol/L | 合格 |
| 包装成套性 | 测定液2瓶，显色剂1瓶 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：