北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 牛乳新鲜度速测盒 | 生产日期 | 2020年10月 |
| 规格型号 | 50次测定用量 | 有效期至 | 2021年10月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 酸度200T | 溶液出现絮凝现象 | 合格 |
| 酸度160T | 溶液无絮凝现象 | 合格 |
| 试液含量，ml/瓶 | 50±2 | 合格 |
| 吸管 | 10只 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：