北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 生产日期 | 年 月 |
| 规格型号 | 20次测定用量/套 | 有效期至 | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 硫氰酸钠 | 20mg/L以上出现阳性 | 合格 |
| 成套性 | 试液1瓶，试管20只 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：