北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 液态奶中铵盐速测管 | 生产日期 | 年 月 |
| 规格型号 | CDC-2180 | 有效期至 | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测管显色准确度  NH4-含量mg/L | 0  10  20  40  60 | 合格 |
| 试剂包装密封性 | 挤压不漏 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：