北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 大米新鲜度速测液 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | 100次测定用量 | 有效期至 | 2022年03月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测液显色准确度  大米中脂肪酸值 | ＞37% 显色橙红色  ＜37% 显色黄绿色  当年新米 显色绿色 | 合格 |
| 速测液含量，ml/瓶 | 20±0.2 | 合格 |
| 检测管数量，支/盒 | 11±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：