北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 鸡蛋新鲜度比重试剂 | 生产日期 | 2021年02月 |
| 规格型号 | CDC-2261 | 有效期至 | 2023年02月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 试剂包重量，g/包 | 16±0.2 | 合格 |
| 溶解后比重 | 1.05-1.06 | 1.05 |
| 试剂包数量/盒 | 10包 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：2021.02.22