北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 真假葡萄酒鉴别速测包 | 生产日期 | 年 月 |
| 规格型号 | 20次测定用量/套 | 有效期至 | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 红葡萄酒 | 检测阴性 | 合格 |
| 色素配置酒 | 检测阳性 | 合格 |
| 成套性 | 10ml试管2只、1.5m试管和吸管各10支，A试剂20管，B试剂和C试剂各5ml/瓶， | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：