北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：余氯速测盒

批号：20220210

规格：200次测定/盒

数量：200盒

生产日期：2022 年 2 月10日

| 检验项目 | 准确度测试 |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 |
| 余氯（Cl mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |

| 检验项目 | 精确度测试 |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
| 余氯（Cl mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：