北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 二氧化氯速测卡 | **生产日期** |  |
| **规格型号** | CDC-3050 | **有效期至** | 2024年01月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 试纸显色准确度消毒液浓度ppm | 1020 50100200300500 | 合格 |
| 数量/包 | 50片 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：