北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 餐具大肠菌群测试片 | 生产日期 | 2021年01月 |
| 规格型号 | 5份/包 | 有效期至 | 2022年01月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 检测项目 | 测试片空白试验、阳性菌试验 |
| 检测方法 | 无菌操作下接种无菌水作为空白试验，重复6片；大肠埃希氏菌作为质控菌接种作为阳性菌试验，重复6片。 |
| 检测设备 | 恒温培养箱 |
| 检测依据 | GB 14934 |
| 检测结果 | 空白试验：无特征菌落  阳性试验：阳性菌生长正常，红色菌点背景黄色 |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：2021.01.20