北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 生产日期 | 2021年05月 |
| 规格型号 | 5次测定用量 | 有效期至 | 2022年05月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 质控C线 | 空白对照 显色  样品 显色 | 合格 |
| 检测T线 | 空白对照 不显色 | 合格 |
| 黄曲霉B1  最低检测出浓度 | 5ppm  检测T线显色 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：