北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 空气甲醛检测装置 | **生产日期** | 2022年3月10日 |
| **规格型号** | 20次测定用量 | **有效期至** | 2023年3月10日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 气泵与电路系统 | 连接畅通 | 合格 |
| 显色准确度  甲醛含量mg/m3 | 0.02  0.05  0.08  0.10  0.15 | 合格 |
| 甲醛吸收液，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 1号试剂含量，ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| 2号试剂含量，ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| 3号试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：