北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中砷速测盒 | 生产日期 | 2021年02月 |
| 规格型号 | S305 | 有效期至 | 2023年02月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 试纸显色准确度  砷含量μg/L | 10  25  50  200 | 合格 |
| 反应瓶密封性 | 密封性 | 合格 |
| 检砷试纸，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 产气片，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 检砷试剂，g/瓶 | 16±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：