北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中硫酸盐速测管 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | S317 | 有效期至 | 2022年07月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 滴瓶滴加度准确度 | 0.05ml/滴 | 0.05ml/滴 |
| 试剂管数量，支/包 | 21±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：