北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中挥发酚速测盒 | 生产日期 | 2020年12月 |
| 规格型号 | S319 | 有效期至 | 2022年12月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 试管显色准确度  水中挥发酚含量  mg/L | 0  0.05  0.1  0.2  0.4 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 固体试剂管数量，支/包 | 21±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：