北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中钡离子速测试剂包 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | S321 | 有效期至 | 2022年07月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| A试剂滴加度准确度 | 0.05ml/滴 | 0.05ml/滴 |
| A试剂浓度 | 100μmg /mL | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 9±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 9±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：