北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中铝速测管 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | S322 | 有效期至 | 2022年03月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测管显色准确度  水中铝含量mg/L | 0  0.1  0.2  0.4 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 4.6±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 4.6±0.2 | 合格 |
| C试剂含量，ml/瓶 | 4.6±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：