北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中尿素速测管 | | 生产日期 |  |
| 规格型号 | S324 | | 有效期至 | 2022年06月 |
| 检测项目 | | 质量要求 | | 检验结果 |
| 试剂管显色准确度  尿素 mg/L | | 0.0  0.5  1.5  2.5  3.5 | | 合格 |
| A试剂数量，支/包 | | 21±1 | | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | | 6±0.2 | | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：