北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中硼速测包 | 生产日期 |  年 月 |
| 规格型号 | S326 | 有效期至 |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
|  显色准确度 mg/L | 0.511050 | 合格  |
| 产品配置 | A试液 10ml/1瓶，试纸40条 ，对照色卡1片。试管10支  | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：