北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中磷酸盐速测管 | 生产日期 |  年 月 |
| 规格型号 | S329 | 有效期至 |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
|  显色准确度磷酸盐mg/L | 0.250.501.002.55.0 | 合格  |
| 成套性 | 速测管20只，酸度调节剂1瓶，色卡1片 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：